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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  /  01 · ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Аппараты воздушного
охлаждения
Для первичного обращения заполните эту страницу или приложите паспорт / чертёж. Стр. 2–4 — уточнения для расчёта и изготовления. «Н/Д» — нет данных; «Н/П» — неприменимо. Пустое поле не означает «нет» или 0.
01  Сведения о запросе
Запрос №: ______________   Дата: ______________   Редакция данных: ______________
	Организация / конечный заказчик
	

	Объект / технологическая позиция
	

	Контактное лицо / должность
	

	Телефон / электронная почта
	

	Задача
	□ Новый аппарат   □ Замена секции
□ Реконструкция   □ Проверочный расчёт

	Количество / желаемый срок поставки
	Количество: __________ шт.     Срок: ______________

	Место установки / адрес поставки
	


02  Основной технологический режим
	Продукт / состав или ссылка на файл
	

	Процесс
	□ Охлаждение   □ Конденсация   □ Смешанный



	Параметр
	Ед.
	Вход
	Выход

	Массовый расход, всего
	кг/ч
	
	

	В том числе жидкость
	кг/ч
	
	

	В том числе пар / газ
	кг/ч
	
	

	Температура продукта
	°C
	
	

	Рабочее давление продукта (абс.)
	МПа
	
	



	Расчётное требование
	Ед.
	Значение

	Давление расчётное (избыточное)
	МПа
	

	Температура расчётная
	°C
	

	Температура воздуха для теплового расчёта
	°C
	

	Допускаемая потеря давления продукта
	кПа
	

	Тепловая нагрузка, если задана
	кВт
	



Укажите, какой расход задан: на один аппарат или на весь блок. Для давления обязательна база: абсолютное (абс.) или избыточное (изб.). Иные единицы и базу явно подпишите рядом со значением.
	Иные режимы / ограничения / файлы
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  /  02 · ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА
Свойства продукта
и расчётные режимы
Организация: ____________________   Позиция: ______________   Редакция данных: ______
03  Компонентный состав
Основа состава: □ массовая   □ мольная   □ иная: __________. Сумма: ______ %. Файл состава: __________________
	Компонент
	Содержание, %
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


04  Теплофизические свойства фаз
Заполните известные свойства при указанных температуре и давлении или приложите таблицу / выгрузку расчёта. Для каждой фазы достаточно указать один вид вязкости: μ или ν.
	Свойство / единица
	Жидкость
вход
	Жидкость
выход
	Пар / газ
вход
	Пар / газ
выход

	Температура, °C
	
	
	
	

	Абсолютное давление, МПа
	
	
	
	

	Плотность, кг/м³
	
	
	
	

	Динамическая вязкость μ, мПа·с
	
	
	
	

	Кинематическая вязкость ν, мм²/с
	
	
	
	

	Удельная теплоёмкость, кДж/(кг·К)
	
	
	
	

	Теплопроводность, Вт/(м·К)
	
	
	
	

	Удельная энтальпия, кДж/кг (при наличии)
	
	
	
	

	Молярная масса, кг/кмоль (при наличии)
	
	
	
	



	Начало / конец конденсации, °C
	Начало: ______________   Конец: ______________

	Теплота парообразования, кДж/кг
	

	Свойства на границах конденсации
	Файл / таблица: __________________________________


При конденсации приложите свойства пара на входе и в конце конденсации, жидкости — в начале конденсации и на выходе; при наличии — тепловую кривую и фазовый баланс.
05  Загрязнения и запас поверхности
	Сопротивление загрязнений продукта, м²·К/Вт
	

	Сопротивление загрязнений воздуха, м²·К/Вт
	

	Требуемый запас поверхности, %
	

	База определения запаса
	□ Чистая поверхность   □ С загрязнениями
□ Требуется согласовать


Загрязнения и запас не назначаются автоматически. Иные единицы в приложениях сохраняйте с явным обозначением.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  /  03 · УСЛОВИЯ И КОНСТРУКЦИЯ
Условия установки
и конструкция
Организация: ____________________   Позиция: ______________   Редакция данных: ______
06  Площадка и внешние воздействия
	Размещение
	□ Открытая площадка   □ Под навесом   □ В помещении

	Климатическое исполнение / категория
	

	Мин. температура воздуха для выбора материала, °C
	

	Высота над уровнем моря, м
	

	Сейсмичность, баллы / шкала
	

	Ветровая / снеговая нагрузка, документ
	

	Опасная зона / требования к взрывозащите
	

	Ограничение шума, дБА / расстояние и режим
	


07  Требования к аппарату или секции
	Тип / условное обозначение
	

	Материалы труб / оребрения / камер
	

	Припуск на коррозию, мм / ресурс, лет
	

	Габариты Ш × Д × В, м / масса, т
	

	Размеры секции / штуцеры / привязки
	Чертёж № / редакция: __________________________

	Уклон труб
	□ Не требуется   □ Требуется: ______   □ Подобрать

	Внутренняя труба
	□ Нет   □ Есть; тип / назначение: _________________

	Защита металлоконструкций
	□ Окраска   □ Оцинкование; ТТ / система: __________


08  Зимняя эксплуатация и пуск — при необходимости
	Рециркуляция воздуха
	□ Нет   □ Внутренняя   □ Внешняя   □ Подобрать

	Жалюзи / место установки
	□ Не требуются   □ Требуются: __________________

	Привод жалюзи
	□ Ручной   □ Электрический   □ Пневматический

	Подогреватель воздуха
	□ Нет   □ Паровой   □ Электрический   □ Иной: _____

	Теплоноситель подогревателя / параметры
	Среда: ______; расход: ____ кг/ч; P: ____ МПа (изб.); T: ____ °C

	Прогреваемый объект и режим пуска
	□ Пустая секция   □ С продуктом
Начальная T: ____ °C; целевая T: ____ °C; время: ____ мин

	Замерзание / иные температурные ограничения
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  /  04 · КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность
и согласование
Организация: ____________________   Позиция: ______________   Редакция данных: ______
09  Электроприводы, КИП и автоматизация
	Силовая часть
	□ Не требуется   □ Шкаф ПЧ   □ Пускатели   □ Иное

	Система управления
	□ Комплектный контроллер   □ Система заказчика
□ Иное / согласовать: __________________________

	КИП и исполнительные механизмы
	Перечень / границы поставки / файл: ______________

	Шкаф: размещение / климат / IP / Ex
	

	Питание силовых / контрольных цепей
	Напряжение: __________ В; частота: __________ Гц

	Интерфейс / протокол связи
	

	Алгоритмы, сигналы, границы ответственности
	Требования / файл: ____________________________


10  Вентиляторы — при реконструкции / заданном исполнении
	Параметр
	Ед.
	Значение

	Количество вентиляторов
	шт.
	

	Мощность привода одного вентилятора
	кВт
	

	Диаметр рабочего колеса
	м
	

	Частота вращения
	мин⁻¹
	

	Расход воздуха одного вентилятора
	м³/ч
	

	Полный напор в заданной рабочей точке
	Па
	


Характеристика / рабочая точка вентилятора, плотность или условия воздуха — файл: __________________________
11  Поставка, контроль и документация
	Дополнительная комплектность
	□ Площадки / лестницы   □ Тележка для двигателя
□ Монтажные конструкции   □ ЗИП   □ Иное: ______

	Нормативные документы / ТУ / ТТ заказчика
	

	Контроль / испытания / участие инспекции
	

	Документация / упаковка / особые условия
	


12  Приложения к запросу
□ Техническое задание   □ Чертёж   □ Паспорт   □ Расчёт   □ Состав / свойства среды
	Файлы, номера, даты и редакции
	



Подготовил: _______________________   Дата: __________   Подпись: ______________
Направьте заполненный лист и приложения на nevahimmash@nevahimmash.ru.
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